通 所 施 設 用

○○事業所における土砂（風水害）災害計画（案）

- 基本方針

○○事業者（以下「○○事業所」という）は土砂災害（風水害）発生時

に、利用者を災害から守ることを重要な責務と認識し基本方針として掲げる。

また、○○事業所は、平時からの予防対策と災害発生直前、直後の避難や応急支援対策について、この計画の基本方針を尊重し、自己の事業所について調査・点検・整備を行い、利用者を災害等から守るため、普段の努力に心掛けるものとする。

- 平常時の対策

- 立地条件の確認

○○事業所が土砂災害等危険箇所内に立地しているか、地元市町村に確認を行う。

※・事業所やその周辺に、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、土砂災害危険箇所に指定されている区域があれば、土砂災害発生に備えた対策が必要。

・各市町村の防災担当課や土木担当課には多くの防災情報があります。各市町村が作成するハザードマップや県の「しまね防災メール」等で情報を入手し、事業所の立地条件を確認する。

また、土砂災害（風水害）等の危険性についての事前の調査・点検を行い、その結果、危険性が認められる場合、地元市町村と消防署等へ通報し、協議を行う。

※　施設周辺点検リスト　：定期的に、周辺の気になる箇所を確認し、点検箇所リストを作成する。

（記載例）

| 箇 所 |  | これまでの状況 | 確認状況 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 月日 | 状況 | 対応 | その他 |
| 1 | 本館棟裏山 | ５ｍの亀裂 |  |  |  |  |
| ２ | 東側水路 | 少しの雨でもあふれ |  |  |  |  |

- 事業の安全化の推進

○○事業所の安全点検を行い、必要に応じ、仮補強、補修又は危険箇所の使用を一時差し控える。

- 落下物、転倒物対策

- 屋内対策

  - 窓ガラス等の対策

・飛散防止フィルムによる補強等

・カーテン、敷物等について、防火加工製品を使用

  - 備品等の対策

・机、ロッカー及び書棚等の転倒防止器具による固定

  - 天井からの落下防止

・照明器具、天吊及び壁付冷暖房器具等の設置状態の点検と整備

- 屋外対策

  - 屋根、壁等の対策

・屋根の点検、改修をする場合の屋根材選択

・門、塀及び看板等の転倒防止、基礎部の亀裂点検と補強対策

・物置、老木、物干し竿等の転倒飛散防止等の危険物の補強又は除去

・排水溝のゴミ、泥を除き、排水点検

- 必需品の確保

- 非常用物資の備蓄

最低３日間の事業所運営が維持できる食糧、飲料水、介護用品等の生活用品、応急医薬品等を非常用物資として備蓄する。

※　・必要な物資や器材をリストアップし、「非常用持ち出しセット」として準備

・主な備蓄品や災害時必需品を準備

・備蓄品リストを作成

- エネルギー源の確保

自家発電装置や燃料、プロパンガス対応調理用具等炊き出し用備品等の確保に努める。

※自家発電装置については、防水工事等の安全対策が必要

- 災害対応体制の確立

○○事業所は、平時から次の災害対応体制を整備しておくものとする。

- 気象情報等必要な災害情報の入手方法をリストアップ

・気象情報：○○気象台

・防災・災害情報：市町村防災担当課、島根県「しまね防災ポータル」、島根県砂防課ホームページ等

- 職員の参集（緊急時連絡先一覧表）と役割分担表を作成

①職員の居住場所及び通勤手段を確認し、災害時の参集可能な職員を把握する。

- 災害発生初期における職員の役割分担表に基づき初動体制を確立する。

- 利用者の安否確認

- 災害発生時に利用者やその家族の安否確認について定める。（居

宅等の緊急連絡方法を平時から習慣化しておく）

- 事業所の臨時休業及び閉鎖の判断

臨時休業（施設の閉鎖）の判断基準や決定の手順等について、予め定める。

【臨時休業の判断基準（例）】

・強い台風が直近を通過することが予想されるとき。

・土砂災害警戒情報や記録的短期大雨情報が発表されたとき。

- 避難経路、避難場所の確認

- 施設の倒壊等に備えて、近接する避難場所とその誘導経路について確認するとともに、避難所管理者（市町村、地元自治会）とも調整を行う。

- 防災マップ等の作成並びに利用者等に周知を図るため、事業所内に掲示する。

- 避難誘導を円滑に行うために、避難場所や経路を記した防災マップ等を作成し、利用者や家族に周知するとともに、事業所内に掲示する。

- 職員等の防災意識の向上

- 自力移動困難者の誘導を円滑に行うため、災害時避難誘導等の行動教育を行う。

- 被災時における各職員の役割分担の伝達と防災教育を行う。

- 防災訓練の定期的な実施と記録

① 通常訓練の実施　　　年間　２回　以上

② 大規模訓練の実施　　年間　１回　以上（消防署の立会）

- 訓練は避難場所や経路を利用した実践と、備蓄品や施設内外の点検、確認等を含む。

- 事業所の近隣住民住民（協力者）、ボランティア団体及び近隣施設等の参加を得て訓練を実施

- 防災訓練は実施後速やかに記録を行う。

※・防災訓練は各事業（施設）の最低基準を遵守して行う。

- その他各事業所に固有な防災対策

- 事業所の立地条件から予見可能な災害に対する個別的な防災対策を行う。

- ○○事業及び近隣事業所等の大規模災害等地域相互応援協定

- ○○事業間及び近隣事業所間の災害時等応援ネットワークの整備

- 施設の倒壊や職員の勤務不能等に備え、利用者を他の事業所（施設）等への移動や他事業所（施設）職員の応援等が速やかに行えるよう地域相互応援協定等を事前に締結する。

- 地域社会との連携強化

- 避難協力体制の確立

- 地域住民、ボランティア団体等との交流から避難協力体制の確立

- 勤務不能職員を補充するため、地域の人材（協力員、ボランティア等）の登録制度等の仕組みを整備する。

- 第二避難場所（協力提携関係にある事業所（施設）、医療機関等）との連絡調整

① 被災した利用者で一次避難所での生活が困難な人や事業所等が被害を受け、生活の継続が困難となった場合に備え、バックアップ施設等の受入れ体制を整備する。