令和6年4月　全県版

在宅で人工呼吸器をお使いの方へ

災害時難病患者個別支援計画

〇〇

保健所

【患者様氏名】　　　　　　　様

| 作成日 | 令和 年 月 日 |
| --- | --- |
| 更新日 | 令和 年 月 日 |
| 更新日 | 令和 年 月 日 |
| 更新日 | 令和 年 月 日 |

あなたの自宅付近のハザードマップ｜□洪水　□高潮 □津波 □土砂災害

避難行動要支援者 登録｜☐済　□未 ⇒　➀ 登録（予定）　R　年　月更新済

○○市町村消防・中国電力への情報提供

｜○○市消防　：　☐済　□未⇒　➀ 登録（予定）　R　年　月更新済

｜中国電力　　：　☐済　□未⇒　➀ 登録（予定）　R　年　月更新済

この災害時難病患者個別支援計画は、緊急性・特殊性の高い人工呼吸器を使用されている方とそのご家族、関係者が作成した計画に基づいて準備を行い、いざ災害が起きた時に冷静な行動がとれるようにすることを目的として作成しています。

年１回は見直しましょう

地震

風水害

災害に伴うけがや家屋の被害

避難準備・避難

【　　ページ】

異常

受診

体調悪化時の相談先に連絡

①人工呼吸器使用者の状態確認

＜異常なし＞

【　　ページ】

異常

かかりつけ医

人工呼吸器業者に連絡

②人工呼吸器の作動確認

アンビューバッグによる呼吸に切り替え

＜正常作動＞

【　　ページ】

停電の有無

停電あり

停電なし

在宅療養を継続

①復旧のめどを確認

【　　ページ】

復旧の目途なし

復旧の目途あり

②外部バッテリーや非常用電源等による電源確保

確保困難

確保可能

避難

≪避難先≫

- 災害発生時には、市の災害対策本部が必要に応じて指定一般避難所が開設されます。

- 指定一般避難所において、避難所の職員の聞き取り等により、福祉避難所への避難が必要と判断された場合、指定福祉避難所の開設後は、福祉避難所への避難となります。

| 優先順位 | 施設名（住所） | 非常電源 | 電話番号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指定一般 避難所 | （ ） ★水害時は▲ | 有・無 |  |
|  | （ ） | 有・無 |  |
| 指定福祉 避難所 | （ ） | 有・無 |  |
|  | （ ） | 有・無 |  |

- 基本情報

（１）　　　　　様の概要

| 氏名 | （ ） |  |  | 性別 |  |  |  | 生年月日 | Ｓ ． . （ 歳） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住所 | 〒69 |  |  |  |  |  |  | 電話 | （家） － － （ ） |
| 介護認定 | 要介護： 要支援： 認定なし | 障害者区分 | 身体障がい者手帳 級 |  | 家族構成 |  |  |  |  |

（２）医療機器

| 人工呼吸器 | 機 種 | 内部バッテリー |  | 外部バッテリー |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 時間 |  | 個（ 時間） |
|  | 【アンビューバッグ】 あり ・ なし 【その他】 |  |  |  |
| カフアシスト | 機 種 |  | 内部バッテリー | 外部バッテリー |
|  |  |  | 時間 |  |
| 吸引器 | 品 名 |  | 吸引器バッテリー | 足踏み式等吸引器（電源不要） |
|  |  |  | 分 |  |

（３）関係者・関係機関・搬送支援者・親戚等

| 種別 |  | 関係機関名 | 担当者 | 電話番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 避難支援者（民生委員） |  |  |  |  |
| かかりつけ医 |  |  |  |  |
| 専門医 |  |  |  |  |
| 訪問看護ステーション |  |  |  |  |
| ケアマネジャー |  |  |  |  |
| 相談支援専門員 |  |  |  |  |
| 訪問リハビリ |  |  |  |  |
| 訪問介護 |  |  |  |  |
| 重度訪問介護 |  |  |  |  |
| 福祉タクシー |  |  |  |  |
| 福祉用具 |  |  |  |  |
| 人工呼吸器業者 |  |  |  |  |
| 避難支援者 |  |  |  |  |
| 〇〇保健所 | 医事・難病支援課 |  |  |  |

（４）家の見取り図

玄関

吸引器

呼吸器

呼吸器

アンビュー

衛生材料

緊急時出入口

廊下

リビング

台所

見取り図に写真等を載せ、どこに物品があるかだれでも分かるようにするとよい。

対象者によって流れは変更を

安否確認の流れ

様

（誰に）

（連絡先）

【第一安否確認機関・担当者】

（誰に）

（連絡先）

状況確認

状況共有

関係機関

（機関名）　　　　　　　　　　　　℡

（機関名）　　　　　　　　　　　　℡

（機関名）　　　　　　　　　　　　℡

状況確認

避難支援者（　　　　　　　　　　　　　）

（連絡先）

- 第一安否確認機関で連絡不通時は、関係機関等と情報共有し対応を検討します。

- 「安全である」旨の連絡を対象者から連絡する場合も、第一連絡先へ連絡します

体調悪化時の対応

体調悪化が認められた際は、下記機関へ相談します

|  | 機関名（ 担当： ） | ℡ |
| --- | --- | --- |
| 訪問看護ステーション | ① | ☎ |
|  | ② | ☎ |
|  | ③ | ☎ |
| かかりつけ医 | ① | ☎ |
|  | ② | ☎ |

＊カニューレ抜去などは、かかりつけ医に

３．

対象者の住んでいるところによって日数は要検討

災害時に備えて準備しておくもの　＊３日を目安に

まとめられる物はひとまとめにして人工呼吸器の近くに置いておきましょう。

この他、非常用食品や衣類なども一緒に準備しておきましょう。

|  | 品物 | 個数 | チェック欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呼吸関連 | 人工呼吸器 |  |  |
|  | 外部バッテリー |  |  |
|  | 予備呼吸器回路 |  |  |
|  | 予備気管カニューレ |  |  |
| 吸引関連 | カフアシスト |  |  |
|  | 吸引器 |  |  |
|  | 吸引チューブ |  |  |
| 衛生材料 | アルコール綿 |  |  |
|  | ティッシュ |  |  |
|  | 口腔ケア用具 |  |  |
|  | 蒸留水・精製水 |  |  |
| 食事 | 経腸栄養剤（F2ショット） |  |  |
|  | イルリガートル |  |  |
| 薬 | 常備薬、頓服 |  |  |
| 意思伝達 | 文字盤 |  |  |
| 非常用電源等 | 発電機 使用燃料（ ） |  |  |
|  | 蓄電池 |  |  |
|  | 乾電池 |  |  |
|  | シガー電源ケーブル |  |  |
| その他 | コップ、ストロー |  |  |
|  | 延長コード |  |  |
|  | 懐中電灯 |  |  |
|  | ビニール袋、グローブ |  |  |

停電

備えを確認します

| １ | 人工呼吸器や吸引関連機器の作動時間 |
| --- | --- |

- 外部バッテリーは、人工呼吸器本体についており、常時充電されています。停電時には、自動的に外部バッテリ－に切り替わり、外部がなくなると、内部バッテリーに切り替わります。

- 人工呼吸器

時間

外部バッテリー駆動時間

内部バッテリー駆動時間

時間

時間

＋

＋　　　　　　　×　　　個　　　　　　＝

- 酸素濃縮器

時間

1本あたりの酸素ボンベの消費時間

内部バッテリー駆動時間

時間

時間

＋

＋　　　　　　　×　　　本　　　　　　＝

- 充電式吸引器

分

※足踏み式吸引器有無　：　無　・　有

| 2 | 非常用電源 |
| --- | --- |

- 非常用電源確保事業（県）への登録

無 ・ 有 ⇒ 【登録日】 R 年 月 日

- その他の非常用電源

無 ・ 有 ⇒ 【種類】 例：シガー電源ケーブル

〇人工呼吸器に発電器を直接つなぐことは推奨されていません。外部バッテリーの充電は、本体から外

し、非常用電源等で行いましょう。

〇発電器をご自身で準備される場合は、かかりつけ医、人工呼吸器業者に相談をしましょう。

| ３ | その他 |
| --- | --- |

- アンビューバッグの有無　：　無　・　有

＊定期的に使用訓練を行いましょう

災害発生時の対応

| １ | 復旧の目途を確認 |
| --- | --- |

- 機器は正常に動いているか、各種バッテリーに切り替わっているか

- ブレーカーの確認

＜落ちている＞　コンセントからプラグを抜く、バッテリー切替後ブレーカーをあげる

＜落ちていない＞　停電情報を確認

- 中国電力ネットワーク株式会社

    - ホームページから･･･　https://www.teideninfo.energia.co.jp

    - 電話から･･･　　　　　　　【松江・安来】　　　　　　　☎0120-833-104

【宍道町一部・出雲・雲南・奥出雲・飯南・大田（温泉津除）】

☎0120-311-957

【浜田・江津・津野津町・川本・美郷・邑南】　☎0120-312-815

【益田・津和野・吉賀】　 ☎0120-314-806

【隠岐の島・海士・西ノ島・知夫】　 ☎0120-313-782

    - スマートフォンアプリから･･･

停電情報の確認

(iPhone・iPadから)　　（Androidから）

平時にダウンロードしておきましょう。

| ２ | 復旧の目途がたつ |
| --- | --- |

在宅療養を継続

| ２ | 復旧の目途が立たない |
| --- | --- |

＜確保可能＞

避難準備

外部バッテリーや非常用電源等による電源確保

【連絡先】

人工呼吸器業者

電源確保

＜電源確保困難＞

- 人工呼吸器業者に℡

- 非常用電源の確保を依頼

＜電源確保困難＞

【避難先】

避難所

入院先病院

避難

    - 避難所を利用

    - 病院へ入院

地震・火災

＊通信障害時は、P10災害用の伝言等にて連絡をとりましょう。

状態や療養環境を確認します

| １ | 患者さんの状態はどうですか |
| --- | --- |

- 療養環境は安全ですか（落下物がないか、恐れはありませんか）

- 患者さんの状態に変化はありませんか

- 顔色に変化がないか - けがをしていないか - SPO2などバイタルサインに異常はないか

＜異常あり＞

避難支援者に連絡

| ２ | 人工呼吸器など機器の作動状況 |
| --- | --- |

※アラームがなっていないくても必ず確認しましょう - 破損なく正常に作動している - 異常な音やにおいが出ていない - 呼吸回路の各接続部にゆるみがない - 回路は破損していない - 設定値が変わっていない

＜異常あり＞

- アンビューバッグでの呼吸開始

- 主治医や人工呼吸器業者に連絡

【連絡先】

- 主治医

- 呼吸器取扱業者

１・2が問題なし　　⇒⇒　在宅療養を継続

停電時の確認と対応

| 使用者の状態 | □ | 人工呼吸器使用者の状態の確認 【 ページ】 |
| --- | --- | --- |
| 人工呼吸器 | □ | 正常に作動しているか |
|  | □ | バッテリー作動に切り替わっているか |
|  | □ | 加温加湿器へのぬるま湯や水の追加、もしくは人工鼻に変更 |
|  | □ | 故障の場合は、かかりつけ医や医療機器販売業者等へ連絡する |
| 吸引器等 | □ | 非電源式吸引器等の準備 |
|  | □ | 低圧持続吸引ポンプ（唾液を吸引する機器）を乾電池式に切り替える |
| 酸素濃縮装置 | □ | 酸素ボンベに切り替える |
| 電気関連 | □ | 電気が復旧するまでコンセントからプラグを抜く |
|  | □ | コンセント周辺に水がかかっていないかなど安全確認をする |
|  | □ | ブレーカーを落としてから避難する |

1 呼吸・吸引関連機器・器材、非常用電源

〇 万が一人工呼吸器の故障などにより正常に作動しなくなった時は、蘇生バッグで補助換気する。

〇 電気の復旧の目途が立たない場合、非常用電源を使用して、人工呼吸器の外部バッテリーを交互に充電する。

〇 発電機によって外部バッテリー等を充電する場合は、必ず屋外で使用する。

〇 充電式吸引器は、吸引する時だけ作動させる。

2 呼吸・吸引関連機器以外

〇 電動ベッド｜電気が復旧したら、背上げ・背下げなどを行って姿勢や高さを調整する。

〇 エアマット｜エアマットの状態に応じて、ふとんなどで調整する。

〇 意思伝達装置｜バッテリーや乾電池を用いた操作に変更する。文字盤や合図などに変更する。

〇 照明｜懐中電灯・ランタン・ヘッドランプなど乾電池等で動く照明に変更する。

〇 情報機器｜ラジオやスマートフォンなどを活用し、情報を得る。

3 ブレーカー

〇ブレーカーが 落ちている｜コンセントからプラグを抜き、バッテリー作動に切り替えた後にブレーカーを上げる。ブレーカーを上げても電気が点かない、すぐに落ちてしまう場合は、電気工事店又は東京電力パワーグリッド株式会社【　　ページ】へ連絡する。

落ちていない｜近所一帯が停電している場合又はブレーカーが落ちていないにもかかわらず家の全部（又は一部）の電気が使えない場合は、停電情報を確認する

【　　ページ】。室内灯が点灯するかなど、電気の復旧を確認した後、プラグを差す。

4 非常用電源設備のある施設（バッテリーの充電など） 【　　】　ページ

風水害

警戒レベル１【早期注意情報】　　　　気象庁が発表　災害への心構えを高めます

防災気象情報を確認する（テレビ、防災メール等）

- 医療機器の外部バッテリー等の充電、酸素ボンベの残量確認

- 非常用電源等の作動確認

警戒レベル２【大雨・洪水・高潮注意報】気象庁が発表 自らの避難行動を確認します。

- 避難時持ち出し物品の準備、確認　（P４を参考に）

- ハザードマップを確認し、避難場所・避難手段・方法・経路を確認する。

警戒レベル３【高齢者等避難】市町村が発令 障がい者・高齢者等は危険な場所から避難する。

- 避難先の開設状況の確認　（　テレビ、防災メール等　）

- 避難先への避難開始！！

|  | 名称 | 住所 | 所要時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 避難先① |  |  |  |
| 避難先② |  |  |  |

- 安否の連絡（安全で自宅にいます。〇〇に避難しました。等）（P４を参考に）

警戒レベル４【避難指示】市町村が発令危険な場所から全員避難する。

警戒レベル５【緊急安全確保】市町村が発令 命の危険あり。直ちに安全確保する。

＊すでに安全な避難ができず、命が危険な状態です。警戒レベル５発令を待たず、避難してください。

災害時の情報リスト

| １ | 安否情報の登録 |
| --- | --- |

- 災害用伝言ダイヤル（171）

「171」をダイヤルし、音声ガイダンスに従って伝言の録音、再生を行ってください。

| 【録音する場合】 ※（患者家族）が、関係機関や親戚等に伝言を伝える場合 | 【再生する場合】 ※関係機関や親戚等が、（患者家族）様が録音した伝言を聞く場合 |
| --- | --- |
| - 「171」をダイヤルする。 - 「1」をダイヤルする。 - 自分の電話番号を市外局番から入力 - 「1」をダイヤルする。 - 伝言を30秒以内で話す （例） 「無事です。自宅にいます」 「○○に避難しました」 等 - 「9」をダイヤルする。 - 電話が自動で切れる。 | - 「171」をダイヤルする。 - 「2」をダイヤルする。 - 自分の電話番号を市外局番から入力 - 「1」をダイヤルする。 - 伝言が再生される。 - 電話を切る。 |

- 災害用伝言板

- 携帯電話・PHSのインターネット接続機能で、被災地の方が伝言や文字によって登録し、携帯電話・PHS番号をもとにして全国でその伝言を確認できる。

- 災害時は各社の公式サイトのトップ画面に災害用伝言板の案内が表示される。

- 登録は被災地域内の携帯電話・PHSからアクセスが可能である。詳細は各社のページを確認する。

- 災害用伝言板（Web１７１）

災害用伝言板（web171）は、インターネットを利用して被災地の方の安否確認を

行うことができる。

| ２ | 避難情報・気象情報 |
| --- | --- |

- しまね防災メール　　　　　　　register@bousai-shimane.jp

- 市町村の防災情報（ホームページ、ツイッター：〇〇市防災情報）

- 市町村の防災メールへの登録

- あてに空メール（タイトル、本文は不要です。）

＊下記２次元コードからも、登録用メールアドレスが入手できます。

- 登録用メールが30分以内に届きます。メール本文内に記載された登録用URL

をクリックし、免責事項をご確認の上、配信希望情報等を登録してください。

- 市町村ハザードマップ

- 気象庁　あなたの街の防災情報　キキクル（危険度分布）

- テレビのデータ放送

用語集

- 指定一般避難所

- 災害時、自宅にいると危険な場合などのために、市が指定した避難所（各学校や公民館など）

- 指定福祉避難所

- 市が指定した指定一般避難所では避難生活が困難な高齢者や障がい者のうち特別の配慮を必要とする方が避難するために市が指定した避難所

- 電源確保が必要となると、福祉避難所の職員が災害対策本部に非常用電源の要請を行い、市が配備を行う。

〇〇保健所　医事・難病支援課

〒69　-　　島根県

TEL：085　-　　-　　　　FAX：085　-　　-

作成元